Рекомендации по подготовке территорий садоводства и огородничества

к эксплуатации в условиях весенне-летнего пожароопасного периода 2024 года

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор информирует, что в период прохождения пожароопасного периода 2023 года на территории городского округа город Бор произошло 85 пожаров (АППГ – 77), в результате которых погиб 1 человек (АППГ – 3). Травмы различной степени тяжести получили 4 человека (АППГ – 1).

Основными причинами пожаров явились: в 30 случаях (25,5%) – неосторожное обращение с огнем; 22 (21 %) – нарушение правил монтажа электрооборудования; 12 (11%) – неправильное устройство или неисправность печи.

Основная доля пожаров – 20 случаев (17 % от общего количества пожаров) приходится на жилой сектор (жилые дома, надворные постройки и т.д.).

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года количество пожаров на объектах жилищного сектора увеличилось на 10 %, число погибших на пожарах людей снизилось на 33 %.

На территории округа произошло 3 лесных пожара (АППГ – 4).

В прошлом году на территории округа произошло 7 пожаров сухой травянистой растительности (снижение на 30%, АППГ – 10), а также 9 пожаров мусора (рост в 3 раза АППГ – 3).

Характерные пожары с гибелью людей, произошедшие на территории городского округа г. Бор в весенне-летний пожароопасный период 2023 года

01.07.2023 года произошел пожар в двухквартирном жилом доме, расположенном в п. Октябрьский г. Бор. Площадь пожара составила 300 м2, при разборе пожарного мусора обнаружено тело погибшей женщины 1977 года рождения, мужчина 58 лет и женщина 77 лет получили травмы различной степени тяжести. Причиной пожара послужили умышленные действия по уничтожению чужого имущества.

С наступлением теплой погоды на территории округа, как правило, происходит рост количества пожаров в частных жилых домах, дачах, садовых домиках и хозяйственных постройках граждан, в том числе по причине перехода огня на строения при сжигании мусора и сухой травянистой растительности.

В целях обеспечения пожарной безопасности территорий садоводства и огородничества в весенне-летний пожароопасный период 2024 года ОНД и ПР по г.о.г. Бор предлагает:

Председателям садовых товариществ

- Председателям садовых некоммерческих товариществ организовать объезды (обходы) садового товарищества, в ходе которого обратить особое внимание на состояние подъездных путей, обеспеченность садового товарищества наружным противопожарным водоснабжением, своевременность выполнения мероприятий, исключающих возможность перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство минерализованных защитных полос, посадка лиственных насаждений, очистка прилегающей к садовому товариществу территории от сухой растительности и сгораемого мусора). В каждом садовом товариществе провести сходы с гражданами, на которых организовать разъяснительную работу о соблюдении требований пожарной безопасности в условиях весенне-летнего периода и распространение среди жителей листовок (памяток) на противопожарную тематику.

- В период устойчивой сухой и ветреной погоды организовать патрулирование садовых некоммерческих товариществ с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), определить порядок вызова пожарной охраны. Предусмотреть возможность организации дежурства граждан при пожарных депо в помощь работниками муниципальной и ведомственной пожарной охраны.

- Организовать проведение работ по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории садового товарищества, а также участков, прилегающих к дачным и иным постройкам. Запретить разведение костров и сжигание отходов и тары в противопожарных расстояниях между сооружениями и строениями. Заключить договора на вывоз горючих отходов (мусора) на специально отведенные площадки (свалки, полигоны).

- Организовать обеспечение садовых товариществ водоисточниками для целей наружного пожаротушения, водоподающей техникой, беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, связи и оповещения населения, организации обучения садоводов мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды в области пожарной безопасности.

- Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях Государственного пожарного надзора.

- Организовать на территориях садовых товариществ противопожарную пропаганду и обучение мерам пожарной безопасности с проведением сходов (встреч) по разъяснению мер пожарной безопасности.

- Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения предусмотреть противопожарные водоемы или резервуары, при числе участков: до 300 — не менее 25, более 300 — не менее 60 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей).

- Садоводческие (дачные) объединения, включающие до 300 садовых участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу; при числе участков от 301 до 1000 — прицепную мотопомпу; при числе участков более 1000 — не менее двух прицепных мотопомп.

- На территории садоводческого (дачного) объединения обеспечить ширину проездов не менее 3,5 метров.

- На проездах предусмотреть разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

- Максимальная протяженность тупикового проезда, согласно требованиям законодательства, не должна превышать 150 м.

- Тупиковые проезды обеспечить разворотными площадками размером не менее 12 x 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допустимо.

- Владельцам садовых участков газовые баллоны емкостью более 12 литров располагать в пристройке из негорючих материалов или в металлическом ящике, у глухого участка наружной стены, не ближе 5 метров от входа в здание.

- Установить на наружных водопроводных сетях через каждые 100 метров соединительные головки для забора воды пожарными автомобилями.

- В садоводческом обществе, в местах примыкания его к лесному массиву в летний пожароопасный период провести устройство защитной противопожарной полосы, путем удаления сухой растительности, мусора на полосе шириной не менее 10 метров либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

- Организовать на каждом участке первичные средства пожаротушения, емкости с водой, лопаты, песок.

- Обеспечить очистку территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами (строениями), от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

- Не допускать сжигание отходов, мусора, сухой растительности в местах, не предусмотренных для этих целей.

- При организации деятельности по обеспечению пожарной безопасности подведомственных объектов и территорий необходимо обратить внимание на вступившие в силу с 01 марта 2023 года изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Телефон доверия (831) 439-99-99

Официальный сайт: www.52.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор

Телефон доверия (83159) 2-43-30