РЕКОМЕНДАЦИИ

**по подготовке объектов культуры к эксплуатации в условиях**

**весенне-летнего пожароопасного периода 2024 года**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор информирует, что в период прохождения пожароопасного периода 2023 года на территории городского округа город Бор **произошло 85 пожаров** (АППГ – 77), в результате которых **погиб 1 человек** (АППГ – 3). Травмы различной степени тяжести **получили 4 человека** (АППГ – 1).

Основными причинами пожаров явились: в 30 случаях (25,5%) – неосторожное обращение с огнем; 22 (21 %) – нарушение правил монтажа электрооборудования; 12 (11%) – неправильное устройство или неисправность печи.

Основная доля пожаров – 20 случаев (17 % от общего количества пожаров) приходится на жилой сектор (жилые дома, надворные постройки и т.д.).

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года количество пожаров на объектах жилищного сектора **увеличилось на 10 %**, число погибших на пожарах людей **снизилось на 33 %**.

На территории округа **произошло 3 лесных пожара** (АППГ – 4).

В прошлом году на территории округа **произошло 7 пожаров сухой травянистой растительности** (снижение на 30%, АППГ – 10), а также **9 пожаров мусора** (рост в 3 раза АППГ – 3).

**Характерные пожары с гибелью людей, произошедшие на территории городского округа г. Бор в весенне-летний пожароопасный период 2023 года**

01.07.2023 года произошел пожар в двухквартирном жилом доме, расположенном в п. Октябрьский г. Бор. Площадь пожара составила 300 м2, при разборе пожарного мусора обнаружено тело погибшей женщины 1977 года рождения, мужчина 58 лет и женщина 77 лет получили травмы различной степени тяжести. Причиной пожара послужили умышленные действия по уничтожению чужого имущества.

С наступлением теплой погоды на территории округа, как правило, происходит рост количества пожаров в частных жилых домах, дачах, садовых домиках и хозяйственных постройках граждан, в том числе по причине перехода огня на строения при сжигании мусора и сухой травянистой растительности.

 Проводимые органами федерального государственного пожарного надзора проверки противопожарного состояния объектов культуры области выявляют многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, в части обеспечения объектов водой для целей наружного пожаротушения, обеспечения первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности, наличия и исправности наружных пожарных лестниц и ограждений по периметру кровли зданий, обработки огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений и сценической части зрительных залов, наличия и работоспособности автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, содержания систем дымоудаления, противопожарного занавеса (для залов вместимостью более 800 человек), обеспеченности обслуживающего персонала электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии. Кроме того, выявляются нарушения «режимного» характера в части состояния путей эвакуации, содержания подвальных помещений, обеспечения подъездов к зданиям. Отмечается низкий уровень обучения работников учреждений культуры мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, обращению с первичными средствами пожаротушения. Степень выполнения предписаний органов федерального государственного пожарного надзора на объектах данной категории не превышает 80%.

**В целях обеспечения пожарной безопасности объектов культуры в весенне-летний пожароопасный период ОНД и ПР по г.о.г. Бор предлагает:**

1. организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий на подведомственных объектах, с проведением внеплановых инструктажей о мерах пожарной безопасности и практических тренировок по отработке действий дежурного персонала в случае возникновения пожара с эвакуацией людей из зданий;
2. проанализировать состояние пожарной безопасности подведомственных объектов, принять меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности;
3. произвести ревизию электрооборудования и осветительной электросети, проверить исправность систем молниезащиты;
4. организовать проведение весенней проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов, проверить наличие указателей по направлению движения к водоисточникам. Проинформировать ближайшие подразделения Государственной противопожарной службы о наличии и состоянии водоисточников;
5. организовать проведение работ по очистке от горючих отходов (мусора, опавших листьев, сухой травянистой растительности) территорий учреждений, определить порядок их утилизации (вывоза);
6. установить запрет на разведение костров и сжигание твердых бытовых отходов, мусора, травы на территориях учреждений;
7. при необходимости произвести опашку подведомственных объектов, граничащих с лесными участками и открытыми территориями (полями), покрытыми сухой растительностью;
8. не осуществлять в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями складирование материалов и оборудования. Противопожарные расстояния от общественных зданий до границ стоянок автомобилей должны быть не менее 10 метров;
9. организовать проведение регулярной уборки мусора и покос травы на территориях учреждений;
10. обеспечить исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам, пожарным гидрантам и водоемам;
11. проверить состояние ограждений по периметрам кровель зданий, восстановить поврежденные их элементы;
12. организовать контроль за качеством обучения персонала мерам пожарной безопасности, а именно организовать данную работу в строгом соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;
13. при введении на территории Нижегородской области и(или) городского округа особого противопожарного режима – обеспечить выполнение соответствующих требований;
14. **при организации деятельности по обеспечению пожарной безопасности подведомственных объектов и территорий необходимо обратить внимание на вступившие в силу с 01 марта 2023 года изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.**

**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Телефон доверия (831) 439-99-99**

**Официальный сайт:** [**www.52.mchs.gov.ru**](http://www.52.mchs.gov.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор**

**Телефон доверия (83159) 2-43-30**